MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA A SER REALIZADA: Reforma do Centro Educacional

LOCAL DA OBRA: Praça da Bandeira nº 303

- RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

Será feita a retirada de batente e portas, a retirada de todo o forro de acordo com o projeto e feita demolições de alvenaria de acordo com o projeto.

- FACHADA

Na fachada a porta de entrada será executada em blindex de acordo com o projeto e as janelas demarcadas serão retiradas e colocado acabamento em pedra tipo arenito.

- FORRO EM PAINES DE GESSO ACARTONADO

Será executado em todo o perímetro demarcado em projeto com altura de 3,70 cm. O item remunera o fornecimento e instalação de forro monolítico em gesso para uso interno "drywall".

- COBERTURA

Será feito o assentamento de calhas no telhado.

- PISO

Será feito o assentamento de piso porcelanato em todo o perímetro demarcado em projeto de acordo com as cores e acabamentos escolhidos pela secretaria competente.

Será executado o assentamento de soleira na entrada do sanitário.

- ESQUADRIAS

Será feito o assentamento de 2 duas em blindex de acordo com o projeto nas salas maiores.

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serão instaladas as luminárias de acordo com o projeto e aprovação previa da secretaria competente.

- LIMPEZA

Após o término da obra, deverá ser feita a limpeza geral de pisos, paredes, vidros, áreas externas, bancadas, louças, metais, etc., removendo-se materiais excedentes e resíduos de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilização.

Bernardino de Campos, 30 de Julho de 2015.

_________________________________

ENGº ROBERTO CORRÊA DE MORAES

CREA 5060456883